关于2022年度消防产品质量监督抽查

情况的通报

各有关社会单位：

为加强使用领域消防产品质量监督，进一步规范消防产品市场秩序，总队委托第三方消防产品检验机构在全省范围内部署开展了社会单位使用的消防产品质量监督抽查检验工作。现将有关情况通报如下：

此次监督抽查产品种类包括防火门、防火窗、灭火毯、玻璃球洒水喷头、独立式感烟火灾探测报警器五类。共抽检样品70个批次，初检不合格32个批次，整体合格率54.3%，其中防火门合格率70%、防火窗合格率23.07%、灭火毯合格率83.33%、玻璃球洒水喷头合格率 50%、独立式感烟火灾探测报警器合格率41.67%。

 对于此次监督抽查不合格的单位要及时更换不合格消防产品，杜绝假冒伪劣消防产品进入使用领域，如对检验结果有疑义的，在法定期限内向原抽样消防救援机构提出书面复检申请。

附件：2022年度社会单位使用的消防产品质量监督抽查情况汇总表

浙江省消防救援总队

 2022年11月21日

附件

2022年度社会单位使用的消防产品质量监督抽查情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 序号 | 社会单位名称 | 建筑物名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品数量 | 标称生产企业名称 | 抽样单位 | 初检结果 |
| 杭州 | 1 | 淳安县千岛湖镇开圆汇足浴店 | 淳安县千岛湖镇开圆汇足浴店 | 玻璃球洒水喷头 | T-ZSTX80-68℃ Q5 | 20 | 恒盾消防科技有限公司 | 淳安县消防救援大队 | 不合格 |
| 宁波 | 2 | 宁波半边山投资有限公司观堂酒店管理有限公司 | 宁波半边山投资有限公司观堂酒店管理有限公司 | 玻璃球洒水喷头 | ZSTDY 15-68℃ φ3mm | 20 | 萃联（中国）消防设备制造有限公司 | 象山县消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 温州 | 3 | 浙江安好消防检测有限公司 | 浙江安好消防检测有限公司 | 玻璃球洒水喷头 | T-ZSTZ80-68℃ Q5 | 20 | 南安市贵顺消防器材有限公司 | 龙港市消防救援大队 | 不合格 |
| 嘉兴 | 4 | 嘉善水香明悦足浴会所 | 嘉善水香明悦足浴会所 | 玻璃球洒水喷头 | 1T-ZSTX 15-68℃ | 20 | 诸暨市奇杰消防设备有限公司 | 嘉善县消防救援大队 | 不合格 |
| 绍兴 | 5 | 绍兴市上上一品文化发展有限公司 | 绍兴市人民东路1051号1051园区2幢 | 玻璃球洒水喷头 | YJT-ZSTX 15-68℃ | 20 | 井岗山市玉捷消防科技有限公司 | 绍兴市越城区消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 湖州 | 6 | 德清开元森泊酒店有限公司 | 德清开元森泊有限公司 | 玻璃球洒水喷头 | 1T-ZSTZ 15-68℃ | 20 | 诸暨市奇杰消防设备有限公司 | 德清县消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 台州 | 8 | 浙江京峰塑业有限公司 | 浙江京峰塑业有限公司2号7房 | 玻璃球洒水喷头 | JT-ZSTZ15-68℃ | 20 | 福建省广渤消防器材有限公司 | 台州湾新区消防救援大队 | 不合格 |
| 金华 | 7 | 浦江县麦德隆超市有限公司 | 浦江县宏迪针织有限公司 | 玻璃球洒水喷头 | XYT-ZSTX15-68℃ | 20 | 江山市迅雨安防科技有限公司 | 浦江县消防救援大队 | 不合格 |
| 衢州 | 9 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 衢州华友钴新材料有限公司科创中心综合楼 | 玻璃球洒水喷头 | 2019XYT-ZSTZ15-68℃ | 20 | 浙江迅雨安防科技有限公司 | 衢州市消防救援支队柯山大队 | 未发现不合格情形 |
| 丽水 | 10 | 浙江汤公仁歌酒店管理有限公司 | 浙江汤公仁歌酒店管理有限公司 | 玻璃球洒水喷头（隐蔽式） | ZSTDY80-68℃ Q5 | 20 | 闽峰消防科技有限公司 | 丽水市消防救援支队 | 未发现不合格情形 |
| 舟山 | 11 | 舟山市普陀区云尚超市 | 东港邻里中心A2-F1-014商铺内装修 | 玻璃球洒水喷头 | K-ZSTX 15-68℃ | 20 | 宁波市北仑吉龙消防设备有限公司 | 舟山市普陀区消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 义乌 | 12 | 义乌市宝都酒店 | 义乌市宝都酒店 | 玻璃球洒水喷头 | T-ZSTZ80-68℃ Q5A/ | 20 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 义乌市消防救援支队 | 不合格 |
| 杭州 | 13 | 杭州市西湖区蓝莲客栈 | 杭州市西湖区蓝莲客栈 | 独立式感烟火灾探测报警器 | JTY-GM-FS3033 | 6 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 杭州市西湖区消防救援大队 | 不合格 |
| 宁波 | 14 | 宁海金海开元名都大酒店有限公司 | 宁海金海开元名都大酒店有限公司 | 独立式感烟火灾探测报警器 | JTY-GD-ZH303 | 6 | 浙江中环科仪消防报警设备有限公司 | 宁海县消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 温州 | 15 | 文成县名人商务宾馆有限公司 | 文成县名人商务宾馆有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | LZ-1902 | 6 | 广东思维智安安防科技有限公司 | 温州市消防救援支队文成县大队 | 未发现不合格情形 |
| 嘉兴 | 16 | 浙江阿尔法动力技术有限公司 | 浙江阿尔法动力技术有限公司生产车间 | 独立式光电感烟火灾探测器 | YJ-109 | 6 | 深圳市焰井科技有限公司 | 桐乡市消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 绍兴 | 17 | 嵊州市融媒体中心 | 嵊州市融媒体中心 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | DH-HY-SA2NA-D | 6 | 浙江大华技术股份有限公司 | 嵊州市消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 湖州 | 18 | 湖州旭龙贝儿服饰有限公司 | 三号车间 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | GS558N-B | 6 | 赛特威尔电子股份有限公司 | 湖州市消防救援支队织里大队 | 不合格 |
| 金华 | 19 | 张艇户 | 张艇自建房 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | TN-NBSD-300(主型） | 6 | 浙江三网科技股份有限公司 | 金华市磐安县消防救援大队 | 不合格 |
| 台州 | 20 | 仙居县农加超市 | 田市上街中心菜场 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | JTY-GD-VL680 | 6 | 杭州威隆消防安全设备有限公司 | 仙居县消防救援大队 | 不合格 |
| 衢州 | 21 | 牧高笛户外用品股份有限公司员工宿舍 | 员工宿舍 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | LI-1922C | 6 | 广东思维智安安防科技有限公司 | 衢州经济技术开发区消防救援大队 | 不合格 |
| 丽水 | 22 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道喜鹊村村民委员会 | 浙江省丽水市庆元县濛洲街道喜鹊村村民委员会 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | NP-FDY100-N | 6 | 杭州海康威视电子有限公司 | 庆元县消防救援大队 | 不合格 |
| 舟山 | 23 | 舟山市普陀区颐桥商务宾馆 | 舟山市普陀区颐桥商务宾馆 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | DH-HY-SA2NA-D | 6 | 浙江大华技术股份有限公司 | 舟山市普陀区消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 义乌 | 24 | 义乌市霞飞包装材料有限公司 | 义乌市霞飞包装材料有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | GS558N-B | 6 | 赛特威尔电子股份有限公司 | 义乌市消防救援支队 | 不合格 |
| 杭州 | 25 | 杭州长亭晚文化有限公司 | 杭州长亭晚文化有限公司 | 灭火毯 | MJT1500\*1500 | 6 | 浙江东安消防装备技术有限公司 | 杭州市西湖风景名胜区消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 宁波 | 26 | 宁波高新区梅墟香九天餐饮店 | 宁波高新区梅墟香九天餐饮店 | 灭火毯 | MJT1000\*1000 | 6 | 江西穗华玻纤有限公司 | 宁波国家高新技术产业开发区消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 温州 | 27 | 中国石化销售股份有限公司浙江洞头深门加油站 | / | 灭火毯 | MJT1000\*1000 | 6 | 山东居安特消防科技有限公司 | 温州市洞头区消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 嘉兴 | 28 | 浙江省电信实业集团有限公司桐乡钱塘新世纪分公司 | 桐乡钱塘新世纪大酒店 | 灭火毯 | 1.2m\*1.2m | 6 | 江苏实安消防有限公司 | 桐乡市消防救援大队 | 不合格 |
| 绍兴 | 29 | 绍兴上虞区兴宇餐馆 | 绍兴上虞区兴宇餐馆 | 灭火毯 | MJT1500\*1500 | 6 | 浙江东安消防装备技术有限公司 | 绍兴上虞区消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 湖州 | 30 | 长兴和洋饭店 | 利时广场 | 灭火毯（玻璃纤维布） | / | 6 | 浙江中加沃安科技有限公司第一分公司 | 湖州市长兴县消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 金华 | 31 | 金华中油海派化工有限公司江南加油站 | 金华中油海派化工有限公司江南加油站 | 灭火毯 | MJT1000\*1000 | 6 | 石家庄物华玻纤制品厂 | 金华经济技术开发区消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 台州 | 32 | 中国石化销售股份有限公司浙江台州黄岩中心加油站 | 中国石化销售股份有限公司浙江台州黄岩中心加油站 | 灭火毯 | MJT1000\*1000 | 6 | 浙江东安消防装备技术有限公司 | 台州市黄岩区消防救援支队 | 未发现不合格情形 |
| 衢州 | 33 | 中国石化销售股份有限公司衢江加油站 | 加油场地 | 灭火毯 | 1.2m\*1.2m | 6 | 山东居安特消防科技有限公司 | 衢州市衢江区消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 丽水 | 34 | 中国石化销售股份有限公司浙江缙云城东加油站分公司 | 中国石化销售股份有限公司浙江缙云城东加油站分公司建设工程 | 灭火毯 | MJT1000\*1000 | 6 | 江西穗华玻纤有限公司 | 缙云县消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 舟山 | 35 | 顺峰家园 | 顺峰家园 | 灭火毯 | MHT1500\*1500 | 6 | 江苏实安消防有限公司 | 舟山市消防救援支队 | 不合格 |
| 义乌 | 36 | 义乌市宝都酒店 | 义乌市宝都酒店 | 灭火毯 | MJT1000\*1000 | 6 | 江西穗华玻纤有限公司 | 义乌市消防救援支队 | 未发现不合格情形 |
| 杭州 | 37 | 杭州上麟置业有限公司 | 传宸府小区 | 钢木质隔热防火门 | GMFM-1124-dk5A1.00（乙级）-1-带造型-M | 2 | 浙江香乡门业有限公司 | 杭州市拱墅区消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 杭州 | 38 | 杭州星雨置业有限公司 | 余政储出（2019）34号地铁 | 钢木质隔热防火门 | GMFM-1124-bd5A1.00(乙级）-1 | 2 | 浙江三鑫消防设备有限公司 | 杭州市消防救援支队余杭区大队 | 未发现不合格情形 |
| 杭州 | 40 | 富汇房地产开发（富阳）有限公司 | 雍景山城（富政储出【2011】04号地块商品住宅项目二期） | 木质隔热防火门 | MFM-1124-bd5A1.00（乙级）-1-II | 2 | 苏州工业园区融安消防科技有限公司 | 杭州市消防救援支队富阳区大队 | 未发现不合格情形 |
| 宁波 | 40 | 宁波沫拾年电竞酒店有限公司 | 宁波沫拾年电竞酒店有限公司 | 木质防火门 | MFM-1224-bdk5A1.50（甲级）-1 | 2 | 建恒门窗有限公司 | 余姚市消防救援大队 | 不合格 |
| 宁波 | 41 | 永和居易小区 | 永和居易小区7幢、16幢 | 钢质隔热防火门 | CFM-2124-bdk5A1.50(甲级)-2 | 2 | 河北誉诚恒业金属门窗有限公司 | 宁波市消防救援支队 | 不合格 |
| 温州 | 42 | 永嘉宏远置业有限公司 | 楠盛中心1号楼 | 木质隔热防火门 | MFM-1124-d5A1.50（甲级）-1-P50 | 2 | 浙江三荣门业有限公司 | 温州市消防救援支队 | 未发现不合格情形 |
| 温州 | 43 | 垟贡A-39安置房 | 垟贡A-39安置房 | 钢质乙级隔热防火门 | GFM-1023-dk5A1.00（乙级）-1-带门镜-带压型-WL7 | 2 | 王力安防科技股份有限公司 | 苍南县消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 嘉兴 | 44 | 浙江百商投资有限公司 | 百汇商务中心 | 木质隔热防火门 | MFM-1123-d5A1.00（乙级）-1-F1 | 2 | 浙江丰成门业有限公司 | 嘉兴市消防救援支队 | 未发现不合格情形 |
| 嘉兴 | 45 | 海宁美力针织有限公司 | 新建纺织车间三 | 钢质隔热防火门 | GFM-2124-bd5A1.50(甲级）-2-B | 2 | 浙江唐门门业有限公司 | 海宁市消防救援大队 | 不合格 |
| 绍兴 | 46 | 绍兴远东房地产开发有限公司 | 元垄城羲园二期 | 钢质隔热防火门 | GFM-1122-dk6A1.00（乙级）-1-带造型带门镜-S | 2 | 浙江春天门业有限公司 | 绍兴市柯桥区消防救援大队 | 不合格 |
| 绍兴 | 47 | 绍兴远东房地产开发有限公司 | 元垄城羲园二期 | 木质隔热防火门 | MFM-1124-d6A1.00（乙级）-1-带造型-B1 | 2 | 江山欧派门业股份有限公司 | 绍兴市柯桥区消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 湖州 | 48 | 新城吾悦华府小区 | 吾悦华府8幢 | 钢木质隔热门 | GMFM-1224-dk5A1.00（乙级）-1 | 2 | 杭州富阳亚泰防火门有限公司 | 湖州市南浔区消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 湖州 | 49 | 惠建未来峯小区 | 惠建未来峯 | 其他材质隔热防火门 | QTFM-1823-bdk5A1.50（甲级）-2-1 | 2 | 浙江正合工贸有限公司 | 湖州市南太湖新区消防救援支队 | 不合格 |
| 金华 | 50 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 钢木质隔热防火门 | GMFM-1023-dk5A1.00（乙级）-1-带门镜-带造型-WLMY7.5(主型） | 2 | 浙江王力门业有限公司 | 武义县消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 金华 | 51 | 永康市本元旅游开发有限公司 | 舜庄小区 | 钢制隔热防火门 | GFM-1124-BD5A1.00(乙级）-1-X | 2 | 浙江名轩消防科技有限公司 | 永康市消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 台州 | 52 | 椒江区葭沚街道工人路以南、富强路以东、中山西路以北块项目 | 椒江区葭沚街道工人路以南、富强路以东、中山西路以北 | 钢制隔热防火门 | GFM-1122-dk5A1.00（乙级）-1-带花镜-BY1压花 | 2 | 步阳集团有限公司 | 台州市椒江区消防救援大队 | 不合格 |
| 衢州 | 53 | 衢州天裕置业有限公司 | 澜岸铭邸 | 钢质隔热防火门 | GFM乙1123 | 2 | 浙江金凯德安防科技有限公司 | 衢州市消防救援支队 | 未发现不合格情形 |
| 丽水 | 54 | 南城公寓安置工程项目 | 南城公寓第5幢 | 钢木质隔热防火门 | GMFM-1523-bd5A1.00（乙级）-2-子母式 | 2 | 步阳集团有限公司 | 丽水经济开发区消防大队 | 未发现不合格情形 |
| 舟山 | 55 | 舟山新泰房地产开发有限公司 | 和平花苑东侧地块 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-dk5A1.00（乙级）-1-带压型-16 | 2 | 新多集团有限公司 | 舟山市定海区消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 义乌 | 56 | 义乌拱辰商博置业有限公司 | 义乌市稠城街道车站01、02、03地块 | 钢木质隔热防火门 | 1060×2270 | 2 | 浙江星月安防科技有限公司 | 义乌市消防救援支队 | 未发现不合格情形 |
| 杭州 | 57 | 杭州余杭区五常街道御前吃面餐饮店 | 杭州余杭区五常街道御前吃面餐饮店 | 钢质防火窗 | GFC1821-H-A1.50(甲级） | 2 | 河北中凯门业有限公司 | 余杭区消防救援大队 | 不合格 |
| 杭州 | 58 | 杭州安恒后勤服务有限责任公司 | 杭州安恒后勤服务有限责任公司 | 钢质防火窗 | GFC1821-H-A1.50 | 2 | 杭州佳源门窗制造有限公司 | 杭州市滨江区消防救援大队 | 不合格 |
| 宁波 | 59 | 宁波杭州湾新区碧桂园房地产开发有限公司 | 宁波杭州湾新区碧桂园房地产开发有限公司 | 钢质防火窗 | GFC 1020-D-A1.50（甲级） | 2 | 宜兴市国泰防火门有限公司 | 宁波前湾新区消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 宁波 | 60 | 台化兴业（宁波）有限公司-苯酚厂 | 台化兴业（宁波）有限公司-苯酚厂DCS控制室增设防火窗 | 甲级隔热防火窗 | QTFC-2118-D-A1.50（甲级） | 2 | 任丘市弘扬门窗有限公司 | 宁波市消防救援支队 | 不合格 |
| 温州 | 61 | 平阳长庚怡宁医院有限公司 | 平阳长庚怡宁医院有限公司（住院楼) | 钢质隔热防火窗 | GFC-1518-H-A1.50（甲级） | 2 | 浙江昊博门业科技有限公司 | 平阳县消防救援大队 | 不合格 |
| 嘉兴 | 62 | 嘉兴市经开长水豪渝火锅 | 嘉兴市经开长水豪渝火锅 | 钢质隔热防火窗 | GFC 1515-H-A1.00(乙级） | 2 | 徐州盛安门窗有限公司 | 嘉兴市经济技术开发区消防救援大队 | 不合格 |
| 绍兴 | 63 | 浙江诸暨多彩城投资有限公司 | 诸暨多彩城C#商业商务楼 | 钢质隔热防火窗 | GFC 1818-H-A1.00(乙级） | 2 | 河北新瑞门业有限公司 | 绍兴市消防救援支队 | 不合格 |
| 湖州 | 64 | 湖州鸿泰置业有限公司 | 湖州市诸墓单01-03G-2地块 | 钢质隔热防火窗 | GFC 1821-D-A1.5甲级 | 2 | 武义嘉豪门业有限公司 | 湖州市吴兴区消防救援大队 | 未发现不合格情形 |
| 台州 | 65 | 三门县正轩排档 | 三门县正轩排档 | 钢质隔热防火窗 | GFC-0921-H-A1.50（甲级） | 2 | 武义嘉豪门业有限公司 | 三门县消防救援大队 | 不合格 |
| 衢州 | 66 | 衢州市人民医院 | 四省边际中心医院 | 钢质隔热防火窗 | GFC 1821-H-A1.00 乙级 | 2 | 武义嘉豪门业有限公司 | 衢州市消防救援支队 | 不合格 |
| 丽水 | 67 | 丽水市人民医院 | 丽水市人民医院东城院区工程 | 钢质隔热防火窗 | GFC 1211-H-A1.00(乙级） | 2 | 武义嘉豪门业有限公司 | 丽水市莲都区消防救援大队 | 不合格 |
| 舟山 | 68 | 舟山市新城染虾餐饮店 | 舟山市新城染虾餐饮店 | 钢质防火窗 | GFC 2121-H-A1.00(乙级） | 2 | 任丘市双志门业有限公司 | 舟山市消防救援支队 | 不合格 |
| 义乌 | 69 | 义乌市宝都酒店 | 义乌市宝都酒店 | 钢质隔热防火窗 | GFC 1818-D-A1.00(乙级） | 2 | 河北旭昌门业有限公司 | 义乌市消防救援支队 | 未发现不合格情形 |